ПРОВЕРКА В ОТНОШЕНИИ ООО УК «Советская»

В Госжилинспекцию поступило обращение от жителей, проживающих по адресу: г. Липецк, ул. Звездная, д.4/3, по вопросу технического состояния  трубопроводов системы канализации подвального помещения.

Госжилинспекцией  произведена внеплановая проверка, по результатам которой ООО УК «Советская» выдано предписание об устранении выявленного нарушения.

В настоящее время, ранее выданное предписание выполнено, произведена замена трубопровода системы канализации в подвальном помещении  дома  № 4/3  по ул. Звездная г. Липецка.